## 地下连续墙及灌注桩支护报价表
附件： B匝道钢支撑、钢围檩制安及拆除报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 承包综合单价（元） | 合价（元) | 备注
1 | 钢支撑制安及拆除 | 钢支撑型号800 | m | 1010
2 |  | 钢支撑型号609 | m | 370
3 | 防坠落制安及拆除 | L100*10 | m | 4
4 |  | l80*8 | m | 2
5 | 钢围檩制安及拆除 | 双拼700*300*13*24 | m | 100
6 |  | 支撑位置652*140*18 | m | 100
7 |  | 加劲板+转角附加652*140*18 | m | 35
8 |  | 缀板扣去支撑与围檁连接位置650*400*14 | m | 140
9 |  | 钢牛腿C22a，宽度500 | m | 2
10 |  | 连接节点400*250*24+400*592*10 | m | 10
合计
说明： | 1、钢支撑项包含：吊装、就位、安装、加固、预加轴力、拆除（含人工、配套设备及辅材）、脚手架搭设（含人工、原材及辅材）、各类配套使用工具、三级配电箱、电线、照明设备、机械费、搬运费、五金耗料、劳保用品等；（不含钢支撑原材、配件） 2、钢围檩项包含：拼装、吊装、调平、就位、固定、搭接处理（含人工、配套设备及辅材）、拆除（含人工、配套设备及辅材）、脚手架搭设（含人工、原材及辅材）、各类配套使用工具、三级配电箱、电线、照明设备、机械费、搬运费、五金耗料、劳保用品等；（不含钢围檩原材） 3、焊接作业项包含：构件接驳、牛腿焊接、加劲板焊接、焊缝修整（含人工、配套机械）、机械费、搬运费、脚手架、各类配套使用工具、电焊条、焊剂、五金耗料等；（不含钢材原材） 4、牛腿及托架制安项包含：制作、现场安装、焊接固定（含人工、配套所有辅材）；（不含钢材原材） 5、防腐涂装项包含：构件除锈、底漆及面漆涂刷等全部工作内容及配套辅材及机具；（不含油漆、稀释剂等原材） 6、构件修整项包含：钢构件校正、破损修补、打磨处理等所有工作内容及配套辅材及机具；（不含修补用钢材、焊材等原材） 7、支护施工全过程中保证安全文明施工，按照设计图纸、监理及项目管理人员要求完成钢支撑、钢围檩支护安装及拆除全部工作，直至通过甲方和监理方验收达到合格为止； 8、乙方需向甲方提供经监理签字认可的完整的现场施工资料； 9、施工工程款通过劳务公司发放不得少于25%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担； 10、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款。钢支撑、围檩安装及拆除合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方一次性付清全部结算款项。