## 进口洞外水工部分
附件： 进口段洞外工程报价对比表
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 承包单价
|  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注
| 汇总 |  |  |  |  | 1、投标人根据施工图纸、现场情况进行综合报价，只报汇总部分单价 2、砼、钢筋、模板、钢管等材料由甲方提供， 3、乙方包清工，负责人工、振动器、木工、钢筋工等做工辅助工具。 4、房建部分报价按建筑面积进行报价，主要工作内容见房建清单，还包属外脚手架，要按规范进行施工。
一 | 下岙进口水工部分
1 | 砼垫层和回填 | 260 | m3
2 | C30钢筋砼底板 | 78 | m3
3 | C30钢筋砼侧墙 | 369 | m3
4 | 二期C35砼 | 13 | m3
5 | C30钢筋砼检修平台 | 29 | m3
6 | 钢管外包砼（包括端头） | 33 | m3
7 | 钢筋制安 | 67 | T
二 | 下岙进口房建部分
1 | 丁岙水闸（长3.12m，宽5.1m,高7.4m） | 15.192 | m2
2 | 下岙水闸（长6m,宽8.55m,一层高7.32二层高4.134） | 102.6 | m2
3 | 下岙阀室长（7.6m,宽7.2m,层高4.054） | 54.72 | m2
说明 | 1、项目部负责提供本工程所需的主要材料供应至施工现场，乙方提供完成本工程的人工以及除甲供材料之外的所有其他辅助材料（包括但不限于：铁丝、铁钉、钉锤、钳子、扳手、小钢模U型卡、蝴蝶卡、螺丝、扎丝、钢筋保护层垫块、模板拉杆等辅材、插入式振捣器、手推式灰斗车、橡胶小灰桶）； 2、施工工程款通过劳务公司发放不得少于75%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担； 3、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款，合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方付至结算总价的95%，余款5%作为质量保证金，甲方于质保期满后向乙方支付，质保期1年，自工程完工验收合格之日起计算； 4、本工程洞外工程分为下岙进口段和陈岙出口段两个部分，各为一个合同； 5、报价人接受中标后提交10万元履约保证金，如果无法顺利完成履约，甲方将直接扣留10万元履约保证金。 6、钢筋切断机、弯曲机、调直机乙方使用甲方现场的已有设备；
附件： 进口段洞外水工土建报价对比表
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 承包单价
|  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 丁岙水闸 |  | 个
1 | C30钢筋砼底板 | 5 | m3
2 | C30钢筋砼闸墩 | 26 | m3
3 | C30钢筋砼检修平台 | 3 | m3
4 | 二期C35砼 | 2 | m3
5 | 钢筋制安 | 6 | T
二 | 下岙水闸 |  | 个
1 | C30钢筋砼底板 | 27 | m3
2 | C30钢筋砼闸墩 | 76 | m3
3 | C30钢筋砼检修平台 | 10 | m3
4 | 二期C35砼 | 11 | m3
5 | 基础砼回填C15砼 | 70 | m3
6 | 钢筋制安 | 19 | T
三 | 下岙畜水池 |  | 个
1 | C30钢筋砼底板 | 21 | m3
2 | C30钢筋砼侧墙 | 226 | m3
3 | C30钢筋砼人行桥、对称梁和地平梁 | 16 | m3
4 | 基础砼回填C15砼、C30砼 | 15 | m3
5 | 钢筋制安 | 32 | T
四 | 下岙阀室 |  | 个
1 | C30钢筋砼底板 | 25 | m3
2 | C30钢筋砼侧墙 | 41 | m3
3 | 钢管外包砼（包括端头） | 33 | m3
4 | 基础素砼换填C20砼 | 175 | m3
5 | 钢筋制安 | 10 | T

## 进口房建部分
附件： 进口段洞外房建报价对比表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 承包单价
一 | 丁岙水闸 | 长3.12m，宽5.1m,高7.4m | m2 | 15.192
1 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
2 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^砼C30 | m3 | 4.736
3 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^砼C30 | m3 | 8.7482
4 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^砼C30 | m3 | 1.0424
5 | 散水、坡道 | 室外散水 1、60mm厚C20细石混凝土面层 2、150mm厚粒径10~40mm卵石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实向外放坡3%~5% | m2 | 8.928
6 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 1.0602
7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.2822
8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.0497
9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.0398
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16-22 | t | 0.141
11 | 钢筋连接 | 1.钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 40
| 屋面及防水工程 |  |  | 0
12 | 屋面刚性层 | 1、40mm厚C20细石混凝土保护层 配φ6的一级钢筋,双向中距150mm,钢筋网片绑扎 2、10mm厚低标号砂浆隔离层 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、砼基层清理平整，1:2水泥砂浆2%找坡排水 5、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 15.912
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
13 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、外墙漆 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、面层油漆颜色及其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 44.48
14 | 块料墙面 | 屋面外墙面 1、桔黄色瓷砖240mm*60mm 2、20mm1:3水泥砂浆结合层 3、其他详见设计图纸及说明 | m2 | 17.2827
| 天棚工程 |  |  | 0
15 | 天棚喷刷涂料 | 1、砼基层清理,刷白色涂料; | m2 | 36.7392
二 | 下岙水闸 | 长6m,宽8.55m,一层高7.32二层高4.134 | m2 | 102.6
1 | 砌筑工程 |  |  | 0
| 实心砖墙 | 内、外墙 1、240厚MU10蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 39.6638
2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
3 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^砼C30 | m3 | 23.2892
4 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^砼C30 | m3 | 17.1853
5 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^混凝土 C20 | m3 | 0.1093
6 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^砼C30 | m3 | 11.4282
7 | 直形楼梯 | 1.现浇混凝土 楼梯 直形^砼C30 | m2 | 25.5024
8 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶^混凝土C20 | m3 | 0.148
9 | 散水、坡道 | 室外散水 1、60mm厚C20细石混凝土面层 2、150mm厚粒径10~40mm卵石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实向外放坡3%~5% | m2 | 16.884
10 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 2.6982
11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 1.739019
12 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.1551
13 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16-22 | t | 1.454
14 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 5.9503
15 | 钢筋连接 | 1.钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 9
16 | 钢筋连接 | 1.钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 142
| 屋面及防水工程 |  |  | 0
17 | 屋面刚性层 | 1、40mm厚C20细石混凝土保护层 配φ6的一级钢筋,双向中距150mm,钢筋网片绑扎 2、10mm厚低标号砂浆隔离层 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、砼基层清理平整 5、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 51.3
| 楼地面装饰工程 |  |  | 0
18 | 水泥砂浆楼地面 | 楼地面：20mm厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 50.1832
19 | 水泥砂浆楼梯面层 | 楼梯面层：20mm厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 25.5024
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
22 | 墙面一般抹灰 | 1、刷白色乳胶漆二度 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、墙体、其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 249.9019
23 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、外墙漆 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、面层油漆颜色及其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 245.8005
24 | 柱、梁面一般抹灰 | 柱面 1、外墙漆 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、面层油漆颜色及其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 33.0096
25 | 块料墙面 | 屋面外墙面 1、桔黄色瓷砖240mm*60mm 2、20mm1:3水泥砂浆结合层 3、其他详见设计图纸及说明 | m2 | 18.2419
26 | 砌块墙钢丝网加固 | 不同材料交界处采用钢丝网加固 | m2 | 186.0495
| 天棚工程 |  |  | 0
27 | 天棚喷刷涂料 | 1、砼基层清理,刷白色涂料; | m2 | 132.40796
| 其他装饰工程 |  |  | 0
28 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯间栏杆H=1m 2、其他设计要求详见设计图纸及参图集15J403-1,第C7页S2型 | m | 15.82
三 | 下岙阀室 | 长7.6m,宽7.2m,层高4.054 | m2 | 54.72
| 砌筑工程 |  |  | 0
1 | 实心砖墙 | 内、外墙 1、240厚MU10蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 21.98
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
2 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^砼C30 | m3 | 4.3815
3 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^砼C30 | m3 | 10.0671
4 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^混凝土 C20 | m3 | 0.1576
5 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^砼C30 | m3 | 6.3472
6 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶^混凝土C20 | m3 | 0.0288
7 | 散水、坡道 | 室外散水 1、60mm厚C20细石混凝土面层 2、150mm厚粒径10~40mm卵石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实向外放坡3%~5% | m2 | 17.184
8 | 零星砌砖 | 砖砌台阶,10mm厚砂浆抹面.踏步高15cm | m2 | 3.6
9 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 | t | 0.105486
10 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.7411
11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.9039
12 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.0396
13 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16-22 | t | 1.4157
14 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.7277
15 | 钢筋连接 | 1.钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 66
| 屋面及防水工程 |  |  | 0
16 | 屋面刚性层 | 1、40mm厚C20细石混凝土保护层 配φ6的一级钢筋,双向中距150mm,钢筋网片绑扎 2、10mm厚低标号砂浆隔离层 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、砼基层清理平整 5、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 54.72
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
17 | 墙面一般抹灰 | 1、刷白色乳胶漆二度 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、墙体、其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 115.116
18 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、外墙漆 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、面层油漆颜色及其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 132.036
19 | 块料墙面 | 屋面外墙面 1、桔黄色瓷砖240mm*60mm 2、20mm1:3水泥砂浆结合层 3、其他详见设计图纸及说明 | m2 | 18.5368
20 | 砌块墙钢丝网加固 | 不同材料交界处采用钢丝网加固 | m2 | 100.29
| 天棚工程 |  |  | 0
21 | 天棚喷刷涂料 | 1、砼基层清理,刷白色涂料; | m2 | 64.1774

## 出口洞外水工部分
附件： 出口段洞外工程报价对比表
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 承包单价
|  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注
| 汇总 |  |  |  |  | 1、投标人根据施工图纸、现场情况进行综合报价，只报汇总部分单价 2、砼、钢筋、模板、钢管等材料由甲方提供， 3、乙方包清工，负责人工、振动器、木工、钢筋工等做工辅助工具。 4、房建部分报价按建筑面积进行报价，主要工作内容见房建清单，还包属外脚手架，要按规范进行施工。
一 | 陈岙水工部分
1 | 砼垫层和回填 | 68 | m3
2 | C30钢筋砼底板 | 135 | m3
3 | C30钢筋砼侧墙 | 259 | m3
4 | 钢管外包砼（包括端头） | 141 | m3
5 | 钢筋制安 | 57 | T
二 | 陈岙检修阀室房建
1 | 陈岙阀室 （长11m,宽10m,层高6.7） | 110 | m2
说明 | 1、项目部负责提供本工程所需的主要材料供应至施工现场，乙方提供完成本工程的人工以及除甲供材料之外的所有其他辅助材料（包括但不限于：铁丝、铁钉、钉锤、钳子、扳手、小钢模U型卡、蝴蝶卡、螺丝、扎丝、钢筋保护层垫块、模板拉杆等辅材、插入式振捣器、手推式灰斗车、橡胶小灰桶）； 2、施工工程款通过劳务公司发放不得少于75%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担； 3、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款，合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方付至结算总价的95%，余款5%作为质量保证金，甲方于质保期满后向乙方支付，质保期1年，自工程完工验收合格之日起计算； 4、本工程洞外工程分为下岙进口段和陈岙出口段两个部分，各为一个合同； 5、报价人接受中标后提交10万元履约保证金，如果无法顺利完成履约，甲方将直接扣留10万元履约保证金。 6、钢筋切断机、弯曲机、调直机乙方使用甲方现场的已有设备；
附件： 出口段洞外水工土建报价对比表
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 承包单价
|  |  |  | 单价 | 合价 | 备注
一 | 陈岙检修阀室
1 | C30钢筋砼底板 | 135 | m3
2 | C30钢筋砼侧墙 | 164 | m3
3 | 基础砼垫层C15砼、C20换填砼 | 57 | m3
4 | 钢筋制安 | 52 | T
二 | 陈岙钢管外包砼 |  | T
1 | C15砼垫层 | 11 | m3
2 | 钢管外包C30砼 | 141 | m3
三 | 消力池接口处
1 | 钢筋制安 | 5 | T
2 | C30钢筋砼侧墙 | 95 | m3

## 出口房建部分
附件： 出口洞外房建报价对比表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 承包单价
一 | 陈岙阀室 | 长11m,宽10m,层高6.7 | m2 | 110
| 砌筑工程 |  |  | 0
1 | 实心砖墙 | 内、外墙 1、240厚MU10蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 48.4041
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
2 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^砼C30 | m3 | 8.576
3 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^砼C30 | m3 | 22.501
4 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^混凝土 C20 | m3 | 0.3498
5 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^砼C30 | m3 | 10.3488
6 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶^混凝土C20 | m3 | 0.1266
7 | 散水、坡道 | 室外散水 1、60mm厚C20细石混凝土面层 2、150mm厚粒径10~40mm卵石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实向外放坡3%~5% | m2 | 24.624
8 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 | t | 0.201302
9 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 1.0414
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 2.4237
11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.068
12 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.499
13 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16-22 | t | 2.3698
14 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.2888
15 | 钢筋连接 | 1.钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 91
| 屋面及防水工程 |  |  | 0
16 | 屋面刚性层 | 1、40mm厚C20细石混凝土保护层 配φ6的一级钢筋,双向中距150mm,钢筋网片绑扎 2、10mm厚低标号砂浆隔离层 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、砼基层清理平整 5、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 110
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
17 | 墙面一般抹灰 | 1、刷白色乳胶漆二度 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、墙体、其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 257.4022
18 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、外墙漆 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、面层油漆颜色及其他设计要求详见设计图纸 | m2 | 247.937
19 | 块料墙面 | 屋面外墙面 1、桔黄色瓷砖240mm*60mm 2、20mm1:3水泥砂浆结合层 3、其他详见设计图纸及说明 | m2 | 29.9426
20 | 砌块墙钢丝网加固 | 不同材料交界处采用钢丝网加固 | m2 | 129.4
| 天棚工程 |  |  | 0
21 | 天棚喷刷涂料 | 1、砼基层清理,刷白色涂料; | m2 | 124.696