## 进口
进口河道混凝土结构报价表
| 分类分项名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 | 人材机承包 综合单价 | 合价 | 备注
一、进口段河道
U型槽 | 砼垫层 | 厚度：10cm | 49.6847 | m3
| 碎石垫层 | 厚度：15cm | 76.9263 | m3
| 砼底板 | 标准段每延米3.08m³,渐变段每延米5.21m³ | 185.4338 | m3
| 砼侧墙 |  | 225.57 | m3
| 钢筋加工与安装 |  | 23.5698 | t
河道护岸 | 钢筋砼梁 | 1250*600 | 468 | m3
| 砼挡板 | C30,250厚 | 515.836 | m3
| 钢筋加工与安装 |  | 37.006 | t
| 碎石垫层 | 150厚 | 27 | m3
| 砼垫层 | C15,100厚 | 15.75 | m3
| 砼垫层 | C15,100厚 | 68.2057 | m3
| 砼盖梁 | 450*300 | 69.4166 | m3
| 砼连梁 | 450*250 | 11.18 | m3
| 砼挡墙 | 150厚 | 75.5816 | m3
| 钢筋加工与安装 |  | 21.8095 | t
二、节制闸工程
节制闸工程 | 砼垫层 |  | 19 | m3
| 砼闸底板 |  | 169 | m3
| 砼闸墩 |  | 186 | m3
| 砼底板 |  | 47 | m3
| 砼侧墙 |  | 62 | m3
| 砼灌砌块石 |  | 13 | m3
| 石渣垫层 |  | 3 | m3
| 二期混凝土 |  | 11 | m3
| 碎石垫层 |  | 16 | m3
| 砼路面 |  | 28 | m3
| 砼踏步 |  | 3 | m3
| 钢筋加工与安装 |  | 33.207 | t
说明： | 1、混凝土项包含：浇筑（含人工及配套设备及辅材）、模板制安（含人工、原材及辅材）、脚手架搭设（含人工、原材及辅材）、各类配套使用工具、三级配电箱、电线、照明设备、机械费、搬运费、五金耗料、劳保用品等；（不含混凝土原材） 2、钢筋项包含：钢筋加工（含人工、压力焊、车丝、配套使用机械）、机械费、搬运费、脚手架、各类配套使用工具、电焊条、扎丝、五金耗料等；（不含钢筋原材及套筒接头） 3、垫层项包含：浇筑（含人工及配套设备及辅材）、基础细部整平、各类配套使用工具、三级配电箱、电线、照明设备、机械费、搬运费、五金耗料、劳保用品等；（不含混凝土原材） 4、该单价为综合单价，已包括伸缩缝铺设、橡胶止水带铺设、止水铜片铺设、塑料排水管安装等所有辅助工作内容，以上子项不予计量及结算。（原材由项目部提供） 4、水利部分主体结构施工全过程中保证安全文明施工、按照设计图纸规定和监理工程师、项目管理人员指示为完成水利部分主体结构必须进行的相关工作内容，直至通过甲方和监理方验收达到合格为止； 6、乙方需向甲方提供经监理签字认可的完整的现场施工资料； 7、施工工程款通过劳务公司发放不得少于50%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担； 8、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款，合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方付至结算总价的95%，余款5%作为质量保证金，甲方于质保期满后向乙方支付，质保期1年，自工程完工验收合格之日起计算。 9、由于场地受限，项目部不提供宿舍，工人吃住由乙方自行负责，费用包含在综合单价中。